실험 장비 정비 점검표

점검항목	점검기준	양호	부분불량	불량	조치사항	비고
전원케이블손상여부	손상없음				교체예정
냉각팬작동상태	정상작동				세척완료
디스플레이화면표시	명확한표시				정상
버튼스위치반응성	즉각반응				정상
케이스손상정도	손상없음				도색필요
내부먼지축적	5mm이하				청소완료
배터리충전상태	80%이상				충전예정
케이블연결상태	견고하게연결				조임완료
센서감도테스트	기준값□5%				정상
소프트웨어버전확인	최신버전유지				업데이트완료
안전장치작동확인	정상작동				정상