방사선 안전 점검표

□ 방사선 시설 관리 현황

점검항목명	상태확인	비고
차폐시설균열여부	이상없음
방사선경보장치작동	정상
개인선량계보관상태	적정
방사선작업종사자명	홍길동
사용중인선원종류	Ir-192
장비교정유효기간	확인됨
방사선안전관리자	김철수
보호구구비상태	충분
시설출입통제여부	철저
안전교육이수여부	완료
방사선측정기상태	정상
폐기물관리상태	양호

□ 장비 및 환경 점검

점검사항	확인결과	비고
전리함장치정상작동	PASS
전원공급안정성	PASS
조명시설밝기적정	PASS
환기설비가동상태	PASS
바닥면오염여부	PASS
선량계교정기록	PASS
방사선표지규격	PASS
비상연락망구비	PASS
안전표지판가시성	PASS
차폐벽두께유지	PASS
선원보관함잠금	PASS
측정기배터리상태	PASS
작업공간청결도	PASS