병원 시설 안전 점검표

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	점검결과(해당없음)	비고
소방시설 작동 및 관리상태	V			정기점검 완료
비상구 및 피난통로 확보여부	V			적치물 없음
전기 분전반 및 배선 상태		V		노후 배선 교체필요
의료가스 배관 및 밸브 누출여부	V			압력 정상
바닥면 미끄럼 방지 및 파손상태	V			복도 구간 양호
조명기구 작동 및 조도 적절성	V			LED 교체완료
냉난방 및 환기시설 가동상태			V	비가동 구역
엘리베이터 및 리프트 안전장치	V			정기검사 합격
위험물 저장소 보관 및 표지판	V			표지판 부착됨
급배수 시설 누수 및 위생상태	V			누수 없음
비상발전기 가동 및 연료상태	V			연료 충분함