미생물 검사 관리 점검표

검사항목	점검결과	확인내용	비고
검체 용기 밀폐 상태	적정	캡 결착 및 파손 없음
검체 라벨 일치 여부	양호	환자 정보와 일치
배지 유효기간 확인	확인	배지 오염 및 변색 없음
배양기 온도 유지 상태	정상	35.5도 유지 중
멸균기 작동 기록 확인	완료	주기적 멸균 기록 일치
현미경 렌즈 청결도	양호	유리 렌즈 세척 완료
시약 재고 수량 파악	적정	필요 시약 충분함
오염 구역 격리 상태	준수	안전 구역 분리 운영
실험 도구 소독 상태	완료	사용 후 즉시 소독
폐기물 처리 규정 준수	확인	의료 폐기물 분리 배출
검사 결과 기록 정확성	양호	전산 입력 데이터 대조