병원 손위생 시설 점검표

점검부서 : 중환자실

점검일자 : 2024-05-20

점검자 : 홍길동

시설 점검 항목명	상태 양호	상태 불량	조치 사항	비고
세면대 수전 작동 여부	O
손세정제 잔량 충분성	O
알코올 소독제 비치 상태	O
종이 타월 공급 원활성	O
비누/세정제 분사 기능	O
세면대 주변 청결 상태	O
손위생 교육 포스터 부착	O
수도물 온도 적정성	O
폐기물통 뚜껑 작동 여부	O
소독제 유효기간 확인		X	교체 완료
배수구 악취 발생 여부	O
시설물 파손 유무 확인	O