의료기기 설치 점검표

점검항목명	점검결과(양호/불량)	측정값/상태	점검자 확인	비고
전원 전압 및 접지 상태 확인	양호	220V / 접지완료	확인	표준전압범위내
외관 파손 및 스크래치 여부	양호	이상없음	확인	신규제품상태
구성품 및 액세서리 누락 확인	양호	전부포함	확인	매뉴얼포함
수평 조절 및 고정 상태 점검	양호	수평계확인	확인	바닥고정완료
디스플레이 출력 및 화질 상태	양호	선명함	확인	데드픽셀없음
소프트웨어 버전 및 최신 업데이트	양호	v1.2.4	확인	최신버전적용
비상 정지 버튼 작동 여부	양호	즉시정지	확인	안전장치작동
입출력 포트 연결 상태 확인	양호	접촉양호	확인	케이블정리완료
센서 보정 및 영점 조절 상태	양호	오차범위내	확인	교정성적서일치
냉각 팬 소음 및 발열 상태	양호	정상작동	확인	온도정상유지
사용자 매뉴얼 비치 여부	양호	비치완료	확인	국문매뉴얼
최종 작동 테스트 결과 확인	양호	정상작동	확인	전기능검사완료