격리실 환경 안전 점검표

□ 격리실 기본 정보

점검병동	6병동	점검일자	2024-05-20
점검자성명	김철수	격리구분	공기주의

□ 환경 안전 점검 항목

점검항목명	확인결과	비고
음압유지상태	양호	압력계 정상범위 내 위치
출입문밀폐성	양호	문틈 사이 이물질 없음
공기정화필터상태	양호	HEPA필터 오염 없음
개인보호구비치	양호	N95마스크 및 가운 충분
손위생용품상태	양호	손소독제 잔량 확인 완료
격리표지부착여부	양호	출입문 외부 표지 부착
의료폐기물함상태	양호	뚜껑 폐쇄 및 용량 준수
환기구청결상태	양호	환기구 주변 먼지 없음
바닥청결상태	양호	소독액을 이용한 청소완료
의료기구소독상태	양호	사용후 즉시 소독 실시
린넨관리상태	양호	오염린넨 전용백 보관
전등및스위치청결	양호	접촉 빈도 높은 부위 소독