병원 환경안전 장비 점검표

점검구분	점검항목명	상태확인	점검결과	비고
의료장비	전원 케이블 피복 손상 여부	정상	양호	특이사항 없음
접지 상태 및 누설 전류 확인	장비 외관	정상	양호
디스플레이 화면 출력 상태	정상	정상	양호
소화기 압력 게이지 수치	정상	정상	양호
유도등 점등 및 시인성 확보	정상	정상	양호
스프링클러 헤드 주변 장애물	정상	정상	양호
분전반 내부 먼지 및 이물질	정상	정상	양호
콘센트 및 스위치 파손 여부	정상	정상	양호
의료용 가스 배관 연결 상태	정상	정상	양호
가스 누출 경보 장치 작동	정상	정상	양호
비상 발전기 가동 준비 상태	정상	정상	양호
비상 조명등 점등 확인	정상	정상	양호