식수시설 위생 점검표

점검구분	점검항목명	상태(양호/불량)	조치사항 및 특이사항
정기점검	급수탱크 내부 청결 상태	양호	이물질 없음 확인
급수 펌프 작동 소음	양호	정상 작동 중
저수조 뚜껑 밀폐 여부	양호	잠금장치 이상 없음
배관 연결부 누수 여부	양호	연결부 건조 상태 유지
음용수 수도꼭지 위생	양호	살균 소독 완료
수질 검사 성적서 유효성	양호	최근 검사 완료됨
급수 시설 주변 환경	양호	오염원 차단 확인
배수구 악취 발생 여부	양호	배수 원활함
수압 유지 적정성	양호	안정적 수압 유지
필터 교체 주기 준수	양호	교체 예정일 확인
살균 장치 작동 상태	양호	UV 램프 정상
급수관 부식 상태	양호	부식 흔적 없음
물탱크 환기구 망 상태	양호	방충망 파손 없음