실험환경 안전 점검표

□ 기본 정보

점검실험실명	기초생명과학실험실	점검자성명	홍길동
점검일자	2024-05-20	실험책임자	김철수

□ 안전 점검 항목

점검항목명	점검결과	비고
개인보호구착용상태	양호	실험복 및 장갑 완비
화학물질보관상태	양호	시약장 잠금 확인
소화기압력상태	양호	게이지 정상 범위
비상세안기작동	양호	수압 및 청결도 확인
가스실린더고정상태	양호	체인 고정 확인
폐액수거용기상태	양호	용기 밀폐 및 라벨링
전기배선정리상태	양호	문어발식 콘센트 없음
실험대청결상태	양호	시약 및 도구 정리
비상구통로확보	양호	물건 적치 없음
환기시설작동여부	양호	후드 흡입력 정상
안전표지판부착	양호	위험물 표지 확인
MSDS비치상태	양호	최신본 비치 확인