내시경 소독액 교환 점검표

점검 항목	상태 확인	점검 결과	확인 내용	비고
소독액 색상 변질 여부	정상	O	투명한 황색 유지	특이사항 없음
소독액 유효기간 확인	확인 완료	O	2024-12-31까지
소독액 농도 측정값	160ppm	O	측정지 테스트 완료
소독 용기 밀폐 상태	양호	O	뚜껑 결합 상태 확인
소독액 잔량 확인	적정량	O	최소 기준치 이상
소독액 오염물 혼입	없음	O	부유물 관찰 결과
소독액 온도 적정성	실온 유지	O	20-25도 사이
교환 주기 준수 여부	준수함	O	주간 교환 원칙
소독액 라벨 부착	부착됨	O	제조일자 표기 확인
보관 용기 청결도	깨끗함	O	외부 오염물질 없음
소독액 냄새 이상 유무	이상 없음	O	자극취 발생 안함
소독액 교체 예정일	차주 월요일	O	정기 교체 스케줄