의료물 소독 점검표

□ 소독 관리 기본 정보

점검구역	중앙공급실	점검자성명	홍길동
점검일자	2024-05-20	사용장비명	고압증기멸균기

□ 소독 및 멸균 상태 점검

점검항목명	확인결과	비고
멸균기 내부 청결도	양호	이물질 없음 확인
소독액 농도 유지	정상	테스트지 결과값 확인
멸균 테이프 변색	완료	모든 패키지 확인
멸균기 압력 수치	적정	표준 압력 범위 내
소독 용품 유효기간	이상없음	전 품목 전수 검사
멸균 용기 파손여부	정상	균열 및 찌그러짐 없음
소독 장갑 상태	양호	구멍 및 마모 확인
멸균 보관함 온도	25도 유지	항온 조건 유지중
소독 장비 전원상태	정상	케이블 결속 확인
멸균물 라벨링 상태	명확함	내용물 표기 확인
세척 도구 위생상태	청결	세척 후 건조 완료
소독 작업대 청결	양호	표면 소독 실시함