의료기관 소독 멸균 점검표

점검구분	점검항목	상태확인	비고
멸균기관리	고압증기멸균기 작동 상태	정상	매일 오전 점검 완료
멸균기관리	멸균기 내부 청결도 유지	양호
멸균기관리	멸균 파라미터 기록 일치	일치
소독액관리	소독액 유효기간 확인	확인
소독액관리	소독 용기 밀폐 상태	양호
소독액관리	소독제 농도 적정성	적정
기구관리	멸균 물품 포장지 손상 여부	없음
기구관리	멸균 표시지 색상 변화	변화있음
기구관리	세척 도구 위생 상태	양호
환경관리	소독 구역 온도 및 습도	적정
환경관리	멸균실 바닥 및 벽면 청결	양호
환경관리	멸균 물품 보관함 청결	양호