백신 냉장고 일일 점검표

백신 보관 상태 및 온도 관리 기록

점검항목명	상태결과	기준수치	확인내용	비고
설정온도 유지 여부	정상	2~8□	목표 온도 도달 확인	-
냉장고 내부 온도	4.5□	2~8□ 범위	디지털 패널 수치 확인	-
문 잠금 상태 확인	양호	밀폐 유지	고무 패킹 밀착 여부	-
전원 연결 상태	정상	전원 공급 중	플러그 접촉 상태	-
냉기 순환 상태	원활	공기 흐름 확보	물건 적재 높이 확인	-
적재 물품 배치	정상	통풍 공간 확보	백신 간격 유지 상태	-
성애 발생 여부	없음	결빙 방지	벽면 결빙 상태 확인	-
알람 작동 여부	정상	경보 기능 작동	온도 이탈 시 알람 확인	-
청결 상태 유지	양호	내부 위생 관리	선반 및 바닥 오염도	-
유효기간 확인	정상	기한 내 사용	백신 유통기한 대조	-
외부 소음 발생	정상	비정상 소음 없음	컴프레서 작동 소음	-
조명 작동 상태	양호	내부 조명 점등	도어 개폐 시 조명 확인	-