내시경 소독 점검표

□ 소독 프로세스 점검

점검항목	결과값1	결과값2	비고
세척수 온도 적정 여부	적정
세정제 농도 확인	양호
세척 도구 청결 상태	이상없음
내시경 채널 막힘 여부	정상
소독액 유효기간 확인	확인완료
헹굼물 잔류액 검사	적합
기구 건조 상태 점검	완료
소독기 작동 여부	정상
멸균 포장재 손상 여부	양호
보관 장소 습도 관리	적정
소독 완료 표시 확인	확인
작업자 보호구 착용	준수
폐기물 처리 적절성	완료

□ 점검 기록 정보

점검일자	2024-05-20	점검자성명	홍길동
점검장소	내시경실	특이사항