기기 설치 작업 점검표

점검항목명	확인결과	비고사항	설치장소	담당자
전원 공급 상태 및 접지 확인	정상	접지선 연결 상태 양호	중환자실 A동	홍길동
기기 외관 파손 여부 점검	이상없음		중환자실 A동	홍길동
주변 환경 청결 상태 확인	적정함		중환자실 A동	홍길동
구성품 수량 일치 여부	일치함		중환자실 A동	홍길동
소프트웨어 버전 확인	최신버전		중환자실 A동	홍길동
사용 설명서 구비 여부	구비완료		중환자실 A동	홍길동
작동 테스트 정상 여부	정상작동		중환자실 A동	홍길동
케이블 정리 상태 확인	정리완료		중환자실 A동	홍길동
경보음 작동 테스트	정상작동		중환자실 A동	홍길동
디스플레이 밝기 조절	적정함		중환자실 A동	홍길동
사용자 교육 실시 여부	완료됨		중환자실 A동	홍길동
기타 특이사항 확인	특이사항없음		중환자실 A동	홍길동