멸균소독기 점검표

점검일자 : 2024년 05월 20일

점검항목명	상태확인	점검결과	비고사항
전원 및 제어판 작동상태	정상	OK	전원 스위치 조작 원활함
멸균 가스 누출 여부	이상없음	PASS	연결 부위 기밀성 양호
멸균 온도 유지 상태	적정온도	PASS	설정 온도 도달 확인
멸균 압력 수치 확인	정상범위	PASS	압력계 지침 정상 작동
도어 패킹 밀폐 상태	손상없음	OK	고무 패킹 탄력 유지됨
물/증기 공급 라인 점검	누수없음	PASS	연결 호스 마모 확인 완료
배수 밸브 작동 상태	정상배수	OK	배수 시 잔류물 없음
필터 교체 주기 확인	교체완료	OK	최근 교체일 준수됨
멸균 표시기 반응 확인	변색확인	PASS	인디케이터 색상 변화 양호
외관 청결 및 부식 상태	청결함	OK	표면 오염 및 부식 없음