병실 환경 점검표

점검 항목명	점검 결과(O/X)	확인 사항	비고
병실 바닥 청결 상태	양호	이물질 없음
침대 작동 여부	정상	상하 조절 원활
벽면 오염 확인	이상없음	낙서 및 얼룩 없음
조명 밝기 적절성	양호	모든 전등 점등
의료용 가스 압력	정상	적정 압력 유지
창문 잠금장치 상태	정상	잠금 기능 작동
공기 정화 장치 가동	양호	필터 청결 상태
비상 호출 벨 작동	양호	수신부 연결 확인
벽면 콘센트 파손	이상없음	전원 공급 상태
소모품 비치 여부	충분함	거즈 및 알코올솜
실내 온도 및 습도	적정함	쾌적한 환경 유지