유틸리티 시설 점검표

점검항목	점검내용	양호	불량	개선필요	점검일시	점검자	비고
전기배선점검	절연상태확인				2026-02-25	김철수	정상작동확인
안전밸브작동점검	압력해제기능확인				2026-02-25	이영희	수압정상
가스누출점검	냄새및누수확인				2026-02-25	박민준	이상없음
펌프성능점검	유량및압력측정				2026-02-24	정수진	교체예정
필터교체점검	필터상태및오염도				2026-02-23	이준호	신품으로교체완료
모터진동점검	진동및소음확인				2026-02-22	최현우	정상범위내
온도조절기점검	센서반응도및정확도				2026-02-21	한미라	보정필요
방사선차단점검	차단재료완전성확인				2026-02-20	조재훈	안전기준충족
비상장치동작점검	비상정지버튼반응성				2026-02-19	윤소희	신속하게작동
누수감지기점검	센서감응도및반응				2026-02-18	강대호	정상감응
배관부식점검	녹슬음및손상도확인				2026-02-17	심진숙	부분교체필요
절연저항점검	접지저항값측정				2026-02-16	오현진	기준값이상