냉동저장시설 주기적 안전 점검표

점검항목	점검기준	양호	미흡	불량	점검일자	비고
냉동실온도관리	영하18도이하				2026-02-26
냉동기계장비상태	정상작동여부				2026-02-26
보냉시설단열재상태	손상없음				2026-02-26
위생상태점검	청결유지				2026-02-26
전기시설안전성	누전차단기정상				2026-02-26
냉매누출점검	누출흔적없음				2026-02-26
안전표지판설치	명확하게표시				2026-02-26
긴급연락처게시	보기좋게배치				2026-02-26
배수구막힘점검	자유로운배수				2026-02-26
조명시설상태	적절한밝기				2026-02-26
문짝및힌지검사	손상없음				2026-02-26
방충망설치여부	완전설치				2026-02-26