화학물질 취급 장비 점검표

점검항목	점검내용	점검일자	양호	부적합	개선조치	담당자	비고
보관장소환기시스템	배기팬가동상태확인	2024-01-15
액체누출방지시설	트레이방수처리상태확인	2024-01-15
온습도관리장비	온도계습도계측정값확인	2024-01-15
안전보호장비	장갑마스크보안경완비상태	2024-01-15
응급대응장비	중화제씻기용물보비상태	2024-01-15
취급용기상태	용기손상변형누출여부확인	2024-01-15
양액전달배관	배관누출균열손상여부확인	2024-01-15
유량조절밸브	밸브개폐상태정상작동확인	2024-01-15
계량기기정확도	저울분무기눈금정확도점검	2024-01-15
폐기물보관시설	폐기물용기밀폐보안상태	2024-01-15

점검담당자	성명	서명	점검일시	다음점검예정일	특이사항
	홍길동		2024년01월15일	2024년02월15일