시설 설비 상태 점검 체크리스트

□ 기계설비점검

점검항목	양호	불량	개선필요	비고
회전축상태
펌프작동상태
밸브기능점검
압력계정상도
배관누수여부
냉각팬상태
윤활유량점검
진동소음상태
부식흔적점검
체결볼트점검
가스누출점검
온도계작동
청결도유지

□ 전기설비점검

점검항목	정상	이상	조치필요	비고
배전반외관
접지저항측정
차단기동작
배선절연상태
단자부식여부
전등기구상태