정수기 관리대장

□ 기본정보

정수기모델명		설치장소
설치일자		담당자명
연락처		제조번호

□ 필터교체기록

교체회차	교체일자	필터타입	교체전상태	교체후상태	담당자

□ 유지관리사항

-정기점검주기 : 매월1회

-필터교체주기 : 프리필터3개월,멤브레인필터6개월,후처리필터12개월

-수질검사 : 분기별1회실시