전력제어장치운전상태점검표

점검항목	월	화	수	목	금	토	일	비고
전압안정성점검
전류정상상태
차단기작동여부
냉각장치운전
절연저항측정
단자접속상태
신호등점등
온도센서점검
부하균등분배
접지저항측정
진동소음점검