고전압차단기검사점검표

점검항목	점검내용	정상	비정상	처리결과	비고
절연저항측정	메거오옴미터로측정
접지저항측정	접지계로측정
동작특성검사	작동시간측정
접점저항측정	마이크로옴미터측정
트립코일검사	저항값측정
셧다운코일검사	동작상태확인
기계적동작검사	구동부동작확인
부스터접점검사	접촉상태확인
아크차단능력검사	아크소호시간
지연시간검사	타이머동작
절연내력검사	고압인가검사