전력제어장치고장진단점검표

□ 점검항목

점검항목	정상	이상	비고
전원입력전압확인
전원입력주파수확인
제어회로차단기동작확인
접촉기동작상태확인
과전류릴레이정상작동
열동계전기동작확인
접점상태및마모확인
절연저항측정수행
배선연결상태점검
접지저항측정확인
냉각장치정상작동
장치케이싱손상상태
표시램프점등정상성

□ 추가점검사항

점검항목	결과	대응조치
최근점검일시	2026년3월18일
점검담당자
특이사항