펌프 설비 예방 정비 점검표

점검항목	점검내용	정상	이상	조치내용	완료일	비고
임펠러손상확인	회전시임펠러표면손상여부
펌프축정렬검사	축정렬도측정및재설정
베어링온도확인	베어링발열온도측정
밀봉부누수검사	작동압력하에서누수여부확인
흡입구막힘점검	흡입라인및필터압력차확인
토출구압력검사	정격조건에서토출압력측정
진동수준측정	펌프본체및모터진동도측정
소음기준확인	운전중펌프소음도측정
모터절연저항테스트	권선간절연저항측정및기록
배관연결부점검	용접부및볼트이완여부확인
냉각수순환확인	냉각수흐름및온도적절성확인
유압계측정범위검증	유압계영점및목표값보정