공기 오염 제거 장비 설치 점검표

점검항목	점검내용	점검결과	이상여부	조치사항	비고
장비설치위치확인	실내공기질기준에적합한위치선정	양호	없음	정상설치
전원연결상태	220V전원정상연결및접지확인	양호	없음	정상
흡입구상태점검	흡입구막힘여부및청결도확인	양호	없음	청소완료
배출구상태점검	배출구막힘여부및작동상태	양호	없음	정상작동
필터상태확인	필터손상및교체시기판단	양호	없음	필터양호
소음수준측정	장비작동시소음도기준이하확인	양호	없음	정상범위
진동상태확인	장비설치시진동및안정성확인	양호	없음	정상
냄새제거성능	실내악취제거성능동작확인	양호	없음	정상작동
공기질센서기능	공기질모니터링센서정상작동	양호	없음	정상작동
안전장치검사	비상차단스위치및과부하차단장치	양호	없음	정상작동
정기유지보수	정기유지보수계획및시행일정	양호	없음	계획수립	월1회