에너지저장장치점검체크리스트

점검항목	점검상태	점검일시	점검자	결과	비고
배터리모듈온도확인
배터리전압측정
충방전성능테스트
내부저항측정
절연저항점검
안전밸브기능확인
냉각시스템가동점검
제어기상태확인
케이블접속부점검
누출흔적검사
화재감지기작동테스트
접지상태점검