에너지저장장치설치완료점검표

□ 기본정보

설치장소		설치일자
담당자명		연락처
제조사		모델명

□ 설치완료점검항목

점검항목	양호	부적합	비고
전력변환장치부착확인
충전방전시스템정상작동
냉각시스템정상작동
감시제어장비연동확인
접지저항측정완료
케이블절연저항확인
안전장치정상작동
주변환경정리정돈
방화벽설치여부확인
환기시스템정상작동
전기배선도작성완료
성능테스트결과합격
최종안전검사통과

□ 점검완료확인

점검결과		점검일시
점검기관		서명