해수 담수화 장비 운전 점검표

점검항목	점검내용	정상여부	점검일자	점검자	비고
해수취수펌프점검	양수량,압력계확인	□	2026-03-11	김담수
전처리필터교체	여과도,압력손실	□	2026-03-11	이환경	필터교체완료
역삼투압막점검	투과량,염제거율	□	2026-03-11	박기술
고압펌프운전상태	전력소비량,진동	□	2026-03-11	김담수	정상운전중
농축수배출량	유량계확인	□	2026-03-11	이환경
물질계수기읽음	일일생산량기록	□	2026-03-11	박기술	500톤/일
차압계점검	전단계압력손실	□	2026-03-11	김담수
세정수시스템점검	세정용약품농도	□	2026-03-11	이환경	세정예정
수질검사	염분도,pH측정	□	2026-03-11	박기술	기준치이내
배관누수확인	각연결부누수여부	□	2026-03-11	김담수
제어판온도확인	전기실온도계읽음	□	2026-03-11	이환경	25□정상