의료기기설비정비점검표

□ 시설정보

시설명		점검일자
점검자		담당부서

□ 설비점검항목

점검항목	정상	이상	점검내용	비고
전원공급정상
냉각팬작동상태
방음장치상태
케이블정리상태
조명장치동작
안전장치설치
접지저항값측정
누설전류측정
절연저항값측정
성능자체진단
교정상태확인
유지보수기록검토

□ 점검결과

종합평가
조치사항
다음점검예정일