정수기 설치 점검표

점검항목	점검내용	양호	미흡	확인자	비고
정수기본체설치	벽면고정/다리안정성
급수관연결	주수도입수관접속
배수관설치	배수호스연결상태
필터교체점검	프리필터/카본필터
냉각기능확인	냉수탱크/펌프작동
가열기능확인	온수탱크/히터작동
누수점검	모든연결부위누수
수질테스트	냉/온수품질확인
분수전보안	분수기능정상작동
전자장치점검	디스플레이/버튼작동
사용자교육실시	사용법및유지관리