정밀기기 수리 이력 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	불량	점검일자	점검자	비고
광학렌즈정렬	렌즈중심축정렬확인및보정
초점거리조정	초점거리재계산및미세조정
렌즈코팅검사	반사방지코팅손상유무점검
기계부품윤활	조동부위윤활유도포및동작확인
센서캘리브레이션	센서출력값정확성검증및재보정
전자부품점검	기판부식및접점산화유무확인
배터리상태확인	배터리전압및방전속도측정
외관손상검사	케이싱균열및스크래치유무점검
방수성능테스트	침수테스트및방수코팅상태확인
동작성능검증	측정치정확도및반복성검증
소프트웨어업데이트	펌웨어최신버전적용및호환성확인