열교환기 설치 전 안전점검 점검표

□ 점검사항

점검항목	점검내용	상태	비고
벨브작동성	개폐동작확인	정상
압력게이지	지시값정확성	양호
온도센서	계측값확인	정상
배관연결상태	나선형연결육안	양호
절연처리	발포처리상태	정상
지지대상태	고정력확인	양호
표면청소도	오염정도육안	정상
부식검사	산화물형성여부	양호
전기접지	저항값측정	정상
안전밸브	개폐시간측정	양호
드레인개폐	수압시험	정상

□ 안전조치

-누수및손상부위 : 완전수리및교체

-안전장치미작동 : 교정및조정

-전기안전 : 접지확인및절연점검