보일러 안전 점검 체크리스트

점검항목	정상	부분손상	완전손상	점검일시	비고
본체외형검사				2026-01-17	육안검사완료
노즐및분사장치				2026-01-16	막힘확인필요
연소실내부상태				2026-01-15	청소필요
배기관로부식				2026-01-14	부분손상확인
급수밸브및코크				2026-01-13	기능정상
안전밸브작동성능				2026-01-12	수압시험완료
수위계표시상태				2026-01-11	명확하게표시
압력계정확도				2026-01-10	검교정필요
퓨즈플러그상태				2026-01-09	교체예정
단열재손상도				2026-01-08	부분보수필요
가스누설여부				2026-01-07	누설없음
제어시스템작동				2026-01-06	정상작동확인