고전압 차단기 정비 점검표

점검 기본 정보

점검일자		차단기모델		점검자명
설치장소		일련번호		연락처

정기 점검 항목

점검항목	정상	이상	조치내용	비고
접점상태확인
동작속도테스트
전기저항측정
절연내력검사
코일상태점검
기계부품윤활
외관손상검사

특수 검사 항목

검사항목	기준값	측정값	합격여부	비고
절연저항측정	1M□이상
개폐시간측정	50ms이내
접촉압력검사	규정값범위