정밀 기기 유지보수 체크리스트

점검항목	양호	미흡	불량	점검일시	비고
반사경표면먼지제거
코팅층손상여부확인
광학정렬도측정
마운팅부품조임상태
냉각시스템작동확인
방진장치밀폐도점검
윤활유교체및점검
전기접지상태검증
센서캘리브레이션
소프트웨어버전확인
성능테스트결과기록