화학물질 저장 시설 점검표

점검항목	양호	미흡	불량	해당없음	점검일자	점검자명	비고
저장탱크외부상태점검
부식및손상여부확인
방유제독성구조점검
안전밸브기능성검증
누출감지시스템작동
통풍환기장치정상작동
소화기설치상태확인
드레인밸브누수확인
배관연결상태점검
온도압력계기동작
긴급차단장치기능성