전력용 변압기 내부 부품 점검표

점검항목	정상	경고	부적합	점검일시	비고
철심층간절연상태
권선절연저항측정
기름산가수치확인
유중가스크로마토분석
절연지상태평가
권선변형도측정
냉각장치동작확인
밸브및콕상태점검
접지저항측정값
절연유함수량측정
경자력증가량분석
절연물외관육안검사
유중입자오염도검사