에너지 전력 설비 안전 점검표

점검항목	점검내용	양호	미흡	부적합	비고
변압기절연상태	절연유상태및누유확인
고압개폐기동작	개폐기부접점동작확인
케이블피복상태	케이블손상및균열확인
접지저항측정	접지저항값측정및기준확인
배전판상태	배전판청결도및손상확인
회로차단기작동	회로차단기트립기능확인
안전스위치기능	비상용안전스위치점검
조명설비상태	조명기구및배선상태확인
동력설비점검	모터및펌프운전상태확인
전력량계상태	전력량계수치및케이블확인
피뢰침설치	피뢰침및접지선연결상태
전기용품인증	전기용품안전인증표시확인