화학물질 누출 시 조치 점검표

점검항목	점검내용	실행	미실행	비고
누출감지	화학물질누출감지기동작
긴급신고	119및사업장안전담당자통보
현장격리	누출지역사람제거및차단
환기실시	실내외환기장치작동
누출차단	누출원소스차단
제거시작	보호장비착용후누출물질제거
지역정제	오염지역세척및소독
의료지원	응급의료진출및피해자치료
보험신청	손해보험사에피해신청
기록작성	사건개요및조치결과기록
재발방지	원인분석및예방대책수립