건물 시설물 점검표

□ 점검 기본 정보

점검일시	건물명	점검담당자	연락처	비고
2025-01-17 10 : 00	A빌딩 본관	김철수	010-1234-5678

□ 시설물 점검 체크리스트

점검항목	점검상태	문제여부	조치내용	비고
지붕누수점검	양호	없음	정기점검완료
외벽균열점검	주의	있음	3mm 균열 발견 모니터링중
창문씰재점검	양호	없음	상태정상
바닥마감재점검	양호	없음	균열없음
계단구조안전점검	양호	없음	핸드레일정상
방화문점검	양호	없음	개폐정상
소화기비치점검	양호	없음	10개 배치 확인
비상구표시점검	양호	없음	조명정상작동
엘리베이터안전점검	양호	없음	정기점검표부착
배관누수점검	양호	없음	전수점검완료
전기설비점검	양호	없음	접지저항정상
조명시설점검	양호	없음	전구교체완료