실험실 안전 점검표

점검항목	점검내용	정상	미흡	부적절	비고
소화기배치및상태	근무구역내소화기배치확인
응급샤워설치	응급샤워기설치위치및기능
세안장치확인	세안장치설치및접근성
환기장치점검	배기후드및환기시스템작동
보안경보관	보안경등보호구보관위치
장갑비축상태	안전장갑충분성및규격확인
약품저장조건	화학약품보관온도및습도
폐기물용기	폐액폐기물용기표시
바닥상태	보행로청결및미끄럼방지
조명확보	작업영역조명도충분성
비상전화배치	비상연락처통신수단확인
안전교육이수	근무자안전교육실시기록