비상 대피로 안전 점검표

□ 점검 항목

점검항목	점검내용	점검결과	점검자	비고
비상구위치	표지판설치	양호	이영희
계단안전성	파손여부확인	양호	박민준
비상조명장치	점등상태	양호	최수진	배터리교체완료
안내표지	식별성확보	양호	정준호
도어잠금장치	개폐상태	양호	임수현
복도가연물	적치상태	양호	오준영	정리완료
창문상태	개폐장치	양호	서정은
손잡이견고성	파손상태	양호	김희준
바닥상태	미끄럼방지	양호	이미숙
벽면상태	파손확인	양호	박도준
천장상태	낙하물유무	양호	최은진
근처기구배치	통로확보	양호	정민우

□ 점검담당자

점검일시
점검부서
담당자서명