사무실 환경 누수 점검표

점검항목	점검상태	점검일자	담당자	위치	조치내용	비고
천정누수	양호	2026-02-20	김철수	2층회의실	없음	점검완료
벽면균열	개선필요	2026-02-20	이순신	3층사무실	방수처리예정
배관누수	양호	2026-02-21	박민준	지하1층	없음
창문누수	양호	2026-02-21	최동수	1층사무실	없음
바닥누수	조사중	2026-02-22	정태양	4층복도	원인파악중	주의필요
문틀부식	개선필요	2026-02-22	윤호성	2층갤러리	부식부위제거예정
콘크리트손상	양호	2026-02-23	강석민	옥상	없음
에어컨배관누수	개선필요	2026-02-23	조은희	3층사무실	밸브교체예정
파이프라인손상	양호	2026-02-24	이준호	지하2층	없음
드레인청소	양호	2026-02-24	송미라	옥상및1층	청소완료
급수관누수	양호	2026-02-25	김영희	지하1층실	없음
배수관막힘	개선필요	2026-02-25	오준석	3층화장실	청소및뚫림예정