에너지 시설 누수 진단 체크리스트

□ 진단 점검 항목

점검항목	상태	조치사항	비고
보일러관로상태
증기배관밸브상태
우수배관접합부
온수공급배관
반환수배관연결부
압력계표시값
열교환기누수흔적
밸브그리스상태
펌프기계씰상태
절연재료온전성

□ 진단 결과

구분	결과값	담당자	작성일
누수위치
손상정도
추천조치

□ 특이사항

-진단중발견사항 :

-추가점검필요항목 :

-긴급조치요구사항 :