사무 및 연구시설 소화기 정기점검 기록부

점검일자	설치위치	소화기종류	압력상태	신관상태	안전핀	사용연도	비고
2023.10.01	1층 복도	ABC분말	정상	노후없음	걸림	2021년	없음
2023.10.02	2층 라보A	이산화탄소	정상	노후없음	걸림	2022년	교체예정
2023.10.03	지하실 창고	ABC분말	압력저하	노후없음	걸림	2020년	매각예정
2023.10.04	엘리베이터홀	물분무	정상	노후없음	걸림	2023년	없음
2023.10.05	주차장 입구	ABC분말	정상	노후없음	걸림	2021년	없음
2023.10.06	복도 구획구	이산화탄소	정상	노후없음	걸림	2022년	없음
2023.10.07	계단 중간층	ABC분말	정상	노후없음	걸림	2023년	없음
2023.10.08	지하실 기계실	ABC분말	정상	노후없음	걸림	2021년	없음
2023.10.09	로비 입구	물분무	정상	노후없음	걸림	2022년	없음
2023.10.10	옥상 기계실	ABC분말	정상	노후없음	걸림	2023년	없음