상수도시설정비점검체크리스트

□ 정기점검항목

점검항목	정상	이상	점검일시	비고
취수관로누수여부
정수장여과지손상
배수탱크구조건전성
배수관로밸브동작
수압계기계측정확
염소소독약품충분
여과재세척상태
침사지퇴적물제거
펌프설비운전상태
배수지보호용책임
도중탭설치부상태
수질검사기준충족

□ 안전설비점검

점검내용	점검결과	점검자	비고
비상연락망게시여부
소화설비배치여부
보호장비보유상태
누전차단기정상작동
울타리손상확인