건물 냉난방 설비 점검표

점검항목	정상	이상	점검일시	점검자	비고
냉각탑 오염상태			2026-01-22	김점검	외부먼지 제거완료
냉매액 누수확인			2026-01-22	이관리	누수없음
압축기 소음진동			2026-01-22	박정비	정상작동
실외기팬모터상태			2026-01-22	최점검	회전정상
필터청소상태			2026-01-22	김점검	청소필요
배관단열재상태			2026-01-22	이관리	손상없음
실내기에어필터			2026-01-22	박정비	교체완료
온도조절기작동			2026-01-22	최점검	설정온도도달
배수호스연결상태			2026-01-22	김점검	접속부고정
전기안전접지			2026-01-22	이관리	저항값정상
냉각수품질관리			2026-01-22	박정비	pH7.5측정